## Hoja1
ELECTRODOMESTICO | CARGA UNIT W | CANTIDAD | Horas de uso | CARGA TOTAL | EJEMPLOS | ELECTRODOMESTICOS |  | Wh(WATTS HORA)
|  |  |  | 0 |  | FOCOS | 20W - 60W
|  |  |  | 0 |  | MICROONDAS | 600W-1500W
|  |  |  | 0 |  | REFRIGERADORA | 300W-500W
|  |  |  | 0 |  | LICUADORA | 400W-800W
|  |  |  | 0 |  | TELEVISION | 200W-400W
|  |  |  | 0 |  | COMPUTADORA | 300W-500W
|  |  |  | 0 |  | ROUTER | 24W
|  |  |  | 0 |  | DUCHA ELECTRICA | 3500W-4000W
|  |  |  | 0 |  | PARLANTE | 80W
|  |  |  | 0 |  | CELULARES | 24W
|  |  |  | 0 |  | COCINA | 2000W
|  |  |  | 0 |  | FREIDORA | 700W - 2000W
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL CARGA W |  |  |  | 0
FACTOR DE SEGURIDAD | 1.3 | RECOMENDADO 1.3
CONSUMO WH | 0
ELECCION DE VOLTAJE |  | 12V | 0-2000
|  | 24V | 2000-4000
|  | 48V | 4000 en adelante
,
PICO SOLAR MÍNIMO UN MES |  | EJEMPLO | 107.79 KWH
29 DIAS en ese mes | 29
HSM (HORA SOLAR PICO) | 0
CARGA TOTAL | 0
HSM | 0
POTENCIA PICO | #DIV/0! | WATTS | Potencia requerida para cargar baterias
POTENCIA PANELES |  | (55W-550W)*LO VEO EN EL PANEL
NUMERO DE PANELES | #DIV/0! | USAR INMEDIATO SUPERIOR
INMEDIAT SUPERIOR
TOTAL POTENCIA PANELES | 0 | WATTAS
ELECCION DE VOLTAJE | 0 | VOLTS
CALCULO CONTROLADOR | #DIV/0! | AMPERIOS | (Ejemplo: Necesito un controlador que soporte 32 AMPERIOS a 48v) |  |  |  |  | Es la potencia máxima que soporta el controlador
CALCULO DE BATERIAS
CARGA TOTAL CON FACTOR DE SEGURIDAD | 0
VOLTAJE DEL SISTEMA | 0
AMPERIOS HORAS REQUERIDAS | #DIV/0!
BANCO DE BATERIAS | Me dice cuantos amperajes debe tener mi batería de acuerdo a la autonomía que quiero
CARGA TOTAL CON FACTOR | 0
AUTONOMÍA EN DÍAS |  | Escogo lo que yo necesito
TENSIÓN BATERÍAS (VOLTIOS) | 0
EFICIENCIA DEL CONTROLADOR |  | Ejemplo 98%
EFICIENCIA DEL INVERSOR |  | Ejemplo 98%
PROFUNDIDAD DE DESCARGA |  | Baterías de litio tienen 70% / Ciclo profundo 50% / Verticales 30% / Gel 80%
AUTONOMÍA | #DIV/0! | AH