## TablaConsumo
DATOS DE CONSUMO | ITEM | DESCRIPCIÓN | POTENCIA [W] | CANTIDAD | HORAS POR DIA QUE SE UTILIZA | POTENCIA TOTAL [W] | CONSUMO [Wh/día]
| 1 | Cámaras seguridad | 6.5 | 2 | 24 | 13 | 312
| 2 | Router | 10 | 1 | 24 | 10 | 240
| 3 | Computadoras | 100 | 2 | 3 | 200 | 600
| 4 | Smart TV | 150 |  | 2 | #VALUE! | #VALUE!
| 5 | Aire Acondicionado Inverter | 600 | 1 | 6 | 600 | 3600
| 6 | HELADERA | 1200 | 1 | 24 | 1200 | 28800
| 7 | LUCES LED DE LA VIVIENDA | 15 | 10 | 5 | 150 | 750
TOTAL | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!

## importacion de datos
DATOS DE NASA POWER PROJECT
|  |  | LATITUDE | LONGITUDE | PARAMETER | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | Avg. Annual.
|  | Inclinación[°] | LAT | LON | PARAMETER | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN | PARAMETER | IRRADIANCIA 20° | TMAX | TMIN | No sun days
|  |  | 34.78 | -58 | T2M_MAX | 29.36 | 27.89 | 25.79 | 21.55 | 17.77 | 14.69 | 13.78 | 15.75 | 17.67 | 20.98 | 24.21 | 27.27 | 21.39 | JAN | 6.8 | 29.36 | 19.37 | 1.97
|  |  | 34.78 | -58 | T2M_MIN | 19.37 | 18.9 | 17.35 | 13.5 | 10.4 | 7.62 | 6.43 | 7.63 | 9.07 | 12.07 | 14.71 | 17.34 | 12.87 | FEB | 5.9 | 27.89 | 18.9 | 6.06
|  |  | 34.78 | -58 | EQVLNT_NO_SUN_BLACKDAYS_MONTH | 1.97 | 6.06 | 6.46 | 4.53 | 4.84 | 5.13 | 3.52 | 4.57 | 3.5 | 4.51 | 4.14 | 4.58 | -999 | MAR | 5.31 | 25.79 | 17.35 | 6.46
Renewable Energy: kW-hr/m^2/day |  | 0 | 34.78 | -58 | SI_EF_TILTED_SURFACE_HORIZONTAL | 7.01 | 5.81 | 4.86 | 3.62 | 2.7 | 2.2 | 2.43 | 3.22 | 4.49 | 5.25 | 6.45 | 6.97 | 4.58 | APR | 4.31 | 21.55 | 13.5 | 4.53
|  | 20 | 34.78 | -58 | SI_EF_TILTED_SURFACE_LAT_MINUS15 | 6.8 | 5.9 | 5.31 | 4.31 | 3.52 | 3 | 3.25 | 3.98 | 5.08 | 5.46 | 6.33 | 6.69 | 4.97 | MAY | 3.52 | 17.77 | 10.4 | 4.84
|  | 35 | 34.78 | -58 | SI_EF_TILTED_SURFACE_LATITUDE | 6.24 | 5.61 | 5.31 | 4.57 | 3.92 | 3.41 | 3.65 | 4.29 | 5.21 | 5.3 | 5.87 | 6.08 | 4.95 | JUN | 3 | 14.69 | 7.62 | 5.13
|  | 50 | 34.78 | -58 | SI_EF_TILTED_SURFACE_LAT_PLUS15 | 5.42 | 5.07 | 5.04 | 4.57 | 4.08 | 3.62 | 3.85 | 4.37 | 5.05 | 4.86 | 5.16 | 5.25 | 4.69 | JUL | 3.25 | 13.78 | 6.43 | 3.52
|  | 90 | 34.78 | -58 | SI_EF_TILTED_SURFACE_VERTICAL | 2.36 | 2.59 | 3.11 | 3.39 | 3.39 | 3.17 | 3.29 | 3.39 | 3.37 | 2.66 | 2.35 | 2.25 | 2.94 | AUG | 3.98 | 15.75 | 7.63 | 4.57
|  |  | 34.78 | -58 | SI_EF_OPTIMAL | 7.02 | 5.93 | 5.35 | 4.6 | 4.09 | 3.65 | 3.86 | 4.37 | 5.21 | 5.46 | 6.48 | 6.97 | 5.25 | SEP | 5.08 | 17.67 | 9.07 | 3.5
|  |  | 34.78 | -58 | SI_EF_OPTIMAL_ANG | 3.5 | 13.5 | 28 | 42.5 | 53 | 58 | 55.5 | 47 | 34 | 18.5 | 6 | 1 | 30 | OCT | 5.46 | 20.98 | 12.07 | 4.51
MAX Z | Panel Power |  | 34.78 | -58 | SI_EF_OPTIMAL_ANG_ORT | [12 empty] | N | NOV | 6.33 | 24.21 | 14.71 | 4.14 | bar: JAN JAN to DEC DEC
| Dimensions |  | 34.78 | -58 | SI_EF_TRACKER | 8.87 | 7.57 | 6.57 | 5.66 | 4.7 | 4.16 | 4.42 | 5.06 | 6.48 | 6.56 | 8.12 | 8.63 | 6.4 | DEC | 6.69 | 27.27 | 17.34 | 4.58
| Area |  |  |  |  | JUL JUL: 60; AUG AUG: 70; SEP SEP: 80
[11 empty] | 0.3432 | 20.592 | 24.024 | 27.456
Potencia del panel [Wp] | 585 |  |  |  |  | JUN JUN: 0.468
N° de paneles | 1
Eficiencia inversor | 0.98 |  |  |  | Dias por mes | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Factor de perdidas por temepratura | 0.88 |  |  |  | Días por mes equivalentes | 29.03 | 21.94 | 24.54 | 25.47 | 26.16 | 24.87 | 27.48 | 26.43 | 26.5 | 26.49 | 25.86 | 26.42
Otras pérdidas | 0.84 |  |  |  |  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | Avg. Annual.
Factor de reducción total | 72.44% |  |  | 0° | Generación Diaría (kWh/día) | 2.9707 | 2.4622 | 2.0596 | 1.5341 | 1.1442 | 0.93232 | 1.0298 | 1.3646 | 1.9028 | 2.2249 | 2.7334 | 2.9538 | 1.9409
[5 empty] | Generación mensual [kWh/mes] | 86.24 | 54.0203 | 50.5423 | 39.0734 | 29.9327 | 23.1869 | 28.2987 | 36.0659 | 50.4239 | 58.9366 | 70.6858 | 78.0386 | 50.4538
Generación anual para 0° [kWh/año] | 605.445 |  |  | 20° | Generación Diaría (kWh/día) | 2.8817 | 2.5003 | 2.2503 | 1.8265 | 1.4917 | 1.2714 | 1.3773 | 1.6867 | 2.1528 | 2.3139 | 2.6825 | 2.8351 | 2.1062
Generación anual para 20°[kWh/año] | 655.9432 |  |  |  | Generación mensual [kWh/mes] | 83.6565 | 54.8571 | 55.2221 | 46.5211 | 39.0233 | 31.6185 | 37.8481 | 44.5784 | 57.0497 | 61.2941 | 69.3707 | 74.9036 | 54.6619

## CALCULO POR GENERACIONCONSUMO
Superficie del techo | 80 | m2 |  |  |  | Panel superficie | 2.734 | mts2
Disposición | 16x2.5 | mts
Uso del techo | 90 | %
Disponible | 72 | m2
Cantidad de paneles | 26 | unidades | * a corregir para dejar pasillos de mantenimiento etc
CONSUMO 1 | #REF! | kWh
CONSUMO 2 | #REF! | kWh
CONSUMO 3 | #REF! | kWh
|  | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC
Generación [kWh] |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
| 0° | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | Avg. Annual.
DÍA |  | 77.2388 | 64.0167 | 53.5493 | 39.8865 | 29.7496 | 24.2404 | 26.7746 | 35.4791 | 49.4725 | 57.8464 | 71.0685 | 76.798 | 50.4641
MES |  | 2242.2411 | 1404.5267 | 1314.099 | 1015.9089 | 778.2493 | 602.859 | 735.7669 | 937.7137 | 1311.0204 | 1532.3519 | 1837.8306 | 2029.0037 | 1311.7976
| 20° | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | Avg. Annual.
DÍA |  | 74.9249 | 65.0084 | 58.5075 | 47.4892 | 38.7847 | 33.0551 | 35.8097 | 43.8531 | 55.9733 | 60.1603 | 69.7463 | 73.7129 | 54.7613
MES |  | 2175.0698 | 1426.2836 | 1435.7748 | 1209.549 | 1014.6065 | 822.0804 | 984.0504 | 1159.0375 | 1483.2926 | 1593.646 | 1803.6384 | 1947.4942 | 1421.2103
CONSUMOS
DIARIOS
CONSUMO 1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONSUMO 2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONSUMO 3 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DIARIO |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL MENSUAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Margen de energía
DIARIO | 0° | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MENSUAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DIARIO | 20° | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MENSUAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Energia necesaria para reponer
Días para cargar baterias
5 | Energía extra necesaria por día para reponer baterias [kWh] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Energía extra necesaria por día para reponer baterias [kWh] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Verificación
0° | Margen de energía > a enegía extra diario para cargar baterias en 5 días | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Margen de energía > a enegía extra diario para cargar baterias en 10 días? | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20° | Margen de energía > a enegía extra diario para cargar baterias en 5 días | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Margen de energía > a enegía extra diario para cargar baterias en 10 días? | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
* analizar agregar factor de de-rate por temperatura, etc
Profundidad de descarga | 0.2
Autonomía deseada (días) | [13 empty] | Max para dimensionamiento
3 | Dimensión del banco en kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Dimensión del banco en kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Dimensión del banco en kWh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cantidad de módulos de baterias segun atuonomia deseada
kWh por módulo: | 15
CANTI DE DÍAS DE AUTONOMÍA
3 | Cantidad de módulos de baterias | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
4 | Cantidad de módulos de baterias | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
5 | Cantidad de módulos de baterias | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Tamaño del banco (Usando valor de Dimensionamiendo Max de ultima columna)
3 | 105 | JAN: kWh
4 | 135 | JAN: kWh
5 | 165 | JAN: kWh

## datos ordenados
[7 empty] | coef. de temp para Voc | 0.0028 | 0.28%
[7 empty] | coef. de temp para Pmax | 0.0035 | 0.35% | [6 empty] | Temperatura STC
[7 empty] | CANTIDAD DE PANELES | 26 | [7 empty] | Sin dias sin sol
[7 empty] | F. DE REDUCCION | 0.7244 | [7 empty] | Sin factor de reduccion
[7 empty] | POTENCIA | 585
[7 empty] | NOCT | 45 |  |  |  |  | Sin factor de reducción total |  |  |  | Con factor de reducción total aplicado
MES | DIAS POR MES | Dias por mes restando dias sin sol | Dias sin sol equivalentes | TMAX [°C] | TMIN [°C] | Tc a temp. max [°C] | Tc a temp. min [°C] | Pmax a temp. min [w] | Voc | Pot. Max a temp. max [w] | Irradiancia [HSE] | MES | Generación a temp. min | Generación a temp. max | Generación a temp. STC |  | Generación a temp. min | Generación a temp. max | Generación a temp. STC | Consumos | Generacion con los días sin sol equivalentes | Voc temp. min | Voc temp max
enero | 31 | 29.03 | 1.97 | 29.36 | 19.37 | 60.61 | 50.62 | 532.543 | 53.65 | 512.0885 | 6.8 | ENERO | 2733.2793 | 2628.2964 | 3002.5148 | 3206.268 | 1979.9875 | 1903.9379 | 2175.0218 | 807.364 | 2175.0218 | 49.8014 | 48.3007
febrero | 28 | 21.94 | 6.06 | 27.89 | 18.9 | 59.14 | 50.15 | 533.5054 | 53.65 | 515.0983 | 5.9 | FEBRERO | 1795.5636 | 1733.6129 | 1968.8737 | 2512.692 | 1300.7062 | 1255.8292 | 1426.2521 | 729.232 | 1426.2521 | 49.872 | 48.5215
marzo | 31 | 24.54 | 6.46 | 25.79 | 17.35 | 57.04 | 48.6 | 536.679 | 53.65 | 519.3981 | 5.31 | MARZO | 1818.2644 | 1759.7168 | 1981.9756 | 2503.7181 | 1317.1507 | 1274.7389 | 1435.7431 | 807.364 | 1435.7431 | 50.1048 | 48.837
abril | 30 | 25.47 | 4.53 | 21.55 | 13.5 | 52.8 | 44.75 | 544.5619 | 53.65 | 528.0795 | 4.31 | ABRIL | 1554.2712 | 1507.2277 | 1669.6884 | 1966.653 | 1125.914 | 1091.8358 | 1209.5223 | 781.32 | 1209.5223 | 50.6832 | 49.4739
mayo | 31 | 26.16 | 4.84 | 17.77 | 10.4 | 49.02 | 41.65 | 550.9091 | 53.65 | 535.8191 | 3.52 | MAYO | 1318.9664 | 1282.8383 | 1400.5855 | 1659.7152 | 955.4592 | 929.288 | 1014.5841 | 807.364 | 1014.5841 | 51.1488 | 50.0417
junio | 30 | 24.87 | 5.13 | 14.69 | 7.62 | 45.94 | 38.87 | 556.6012 | 53.65 | 542.1254 | 3 | JUNIO | 1079.7284 | 1051.6473 | 1134.8181 | 1368.9 | 782.1552 | 761.8133 | 822.0622 | 781.32 | 822.0622 | 51.5664 | 50.5044
julio | 31 | 27.48 | 3.52 | 13.78 | 6.43 | 45.03 | 37.68 | 559.0377 | 53.65 | 543.9886 | 3.25 | JULIO | 1298.1191 | 1263.1741 | 1358.4051 | 1532.4075 | 940.3575 | 915.0433 | 984.0287 | 807.364 | 984.0287 | 51.7452 | 50.6411
agosto | 31 | 26.43 | 4.57 | 15.75 | 7.63 | 47 | 38.88 | 556.5807 | 53.65 | 539.955 | 3.98 | AGOSTO | 1522.2351 | 1476.7642 | 1599.9612 | 1876.6098 | 1102.7071 | 1069.768 | 1159.0119 | 807.364 | 1159.0119 | 51.5649 | 50.3452
septiembre | 30 | 26.5 | 3.5 | 17.67 | 9.07 | 48.92 | 40.32 | 553.6323 | 53.65 | 536.0238 | 5.08 | SEPTIEMBRE | 1937.7795 | 1876.1476 | 2047.5702 | 2318.004 | 1403.7275 | 1359.0813 | 1483.2599 | 781.32 | 1483.2599 | 51.3486 | 50.0567
octubre | 31 | 26.49 | 4.51 | 20.98 | 12.07 | 52.23 | 43.32 | 547.4898 | 53.65 | 529.2466 | 5.46 | OCTUBRE | 2058.8466 | 1990.2425 | 2199.9044 | 2574.4446 | 1491.4284 | 1441.7317 | 1593.6108 | 807.364 | 1593.6108 | 50.898 | 49.5595
noviembre | 30 | 25.86 | 4.14 | 24.21 | 14.71 | 55.46 | 45.96 | 542.0844 | 53.65 | 522.6332 | 6.33 | NOVIEMBRE | 2307.1322 | 2224.347 | 2489.7827 | 2888.379 | 1671.2866 | 1611.3169 | 1803.5986 | 781.32 | 1803.5986 | 50.5014 | 49.0743
diciembre | 31 | 26.42 | 4.58 | 27.27 | 17.34 | 58.52 | 48.59 | 536.6995 | 53.65 | 516.3678 | 6.69 | DICIEMBRE | 2466.3996 | 2372.9655 | 2688.3645 | 3154.4019 | 1786.6599 | 1718.9762 | 1947.4512 | 807.364 | 1947.4512 | 50.1063 | 48.6146
|  |  |  | 29.36 | 6.43 | [16 empty] | 51.7452 | 50.6411 | 518
33.0544
768
[12 empty] | 25.6 | 11.8519
0.39506
[13 empty] | 395.0617 | wh/m2*dia
556
[12 empty] | 18.5333 | 8.5802
0.28601
[13 empty] | 286.0082 | wh/m2*dia

## Desligue
La información en nuestro sitio web es de carácter general y no pretende sustituir UN asesoramiento legal, financiero o de ingeniería competente. Renunciamos a cualquier responsabilidad por cualquier daño o pérdida que surja del uso que usted haga de la información publicada en nuestros sitios o del contenido que creamos. Usted acepta que Usted y solo usted es responsable de su seguridad y de la seguridad de los demás en cualquier actividad. Algunas fotos ilustrativas no representan precauciones de seguridad o equipos, con el fin de mostrar los pasos del proyecto con mayor claridad. Los instaladores del sistema deben hacer su debida diligencia para comprender cualquier requisito exclusivo de su localidad. La instalación del sistema debe ser realizada por un electricista con licencia o personal calificado y autorizado. La electricidad es peligrosa y puede causar lesiones o MUERTE, así como otra pérdida o daño de la propiedad si no se utiliza o se practica correctamente, contrate a un ESPECIALISTA CALIFICADO para realizar el trabajo por usted. Al realizar trabajos eléctricos, LEA Y SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE LOS FABRICANTES Y LAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD. Siga siempre su código eléctrico local y los requisitos que son específicos de las áreas locales. NUNCA TRABAJAR CON VOLTAJE. Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de trabajar con circuitos eléctricos. Al utilizar este sitio y la información proporcionada, USTED mantiene expresamente que solarenergycourse.com y socios son libres y no son responsables POR CUALQUIER Daño A LA PROPIEDAD, LESIONES PERSONALES Y/O MUERTE, O CUALQUIER OTRA Pérdida O Daño QUE PUEDA RESULTAR DE SUS ACCIONES. Ningún consejo o información, ya sea oral o escrita, obtenida por usted de nosotros o a través del servicio, sus empleados, consultores y/ o expertos crearán ninguna garantía. Usted acepta asumir todos los riesgos resultantes de la aplicación de cualquiera de la información proporcionada por solarenergycourse.com, nuestro contenido y nuestro sitio. No podemos ser responsables de ningún daño a la propiedad o médico causado por artículos o prácticas que lea en nuestro sitio web. Le aconsejamos que revise sus leyes locales y consulte a los electricistas/contratistas profesionales para cualquier proyecto que involucre electricidad, diseño, construcción o montaje. Usted es responsable de verificar la precisión y aplicabilidad del material y el contenido a su proyecto. Usted es responsable de conocer sus limitaciones de conocimiento y experiencia El uso de estas instrucciones, proyectos y sugerencias es bajo su propio riesgo. Renunciamos a toda responsabilidad por cualquier daño, lesión o gasto resultante. Es su responsabilidad asegurarse de que sus actividades cumplan con las leyes aplicables. Usted acepta indemnizar, eximir de responsabilidad y defender a solarenergycourse.com y socios de todas y cada una de las reclamaciones y daños como resultado de toda la información cubierta. Usted es responsable de verificar la precisión y aplicabilidad del material y el contenido a su proyecto. Usted es responsable de conocer sus limitaciones de conocimiento y experiencia.